Panevėžio mieste yra stebima maudyklų vandens kokybė, siekiant užtikrinti ar vanduo jose yra tinkamas maudytis. Panevėžio miesto savivaldybė prieš maudymosi sezoną sudarė prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką, kuris pateikiamas apačioje po tekstu. Maudyklų vandens kokybė yra stebima ir vertinama pagal HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Maudyklų vandenyje yra stebimi ir vertinami cheminiai – bakteriologiniai rodikliai. Tyrimai yra atliekami maudymosi sezonų metu (vasaros metu), kas dvi savaites. Savivaldybė šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje bei Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro puslapyje. Gautus tyrimų rezultatus pateikia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Maudyklų vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu atlieka  miesto maudyklų vandens tyrimus dviejose oficialiose maudyklose ,,Paplūdimyje prie Nevėžio upės užtvankos‘‘, ,,Piniavos poilsiavietėje prie Lėvens upės‘‘ bei Panevėžio miesto gyventojų pamėgtose neoficialioje maudykloje ,, Kultūros ir poilsio parko braidykloje‘‘, maudykloje ties adresu Veteranų g. 15, Panevėžys, maudykloje ties adresu Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys, maudykloje ties adresu Veteranų g. 13,  Dembava.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Papildomus tyrimus reikia atlikti, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Taip pat yra numatyta atlikti paplūdimių smėlio parazitologinius tyrimus, melsvadumblių tyrimus intensyvaus vandens žydėjimo metu; numatyta ir tai, kokios priemonės turi būti taikomos viršijus leidžiamas taršos normas. Nuo šių 2024 metų oficialiose maudyklose yra atliekami ir vandens skaidrumo tyrimai, esant poreikiui tiriamas chlorofilo kiekis.

2025 m. maudyklų vandens mėginių ėmimo ir maudyklų smėlio mėginių ėmimo kalendoriniai grafikai (atsisiųsti)

1 lentelė. 2025 m. maudyklų vandens mėginių ėmimo kalendorinis grafikas

| Eil. Nr. | Maudyklos pavadinimas | Mėginių paėmimo data |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |
| 2. | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |  |  |
| 3. | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maudykla (Veteranų g., koordinatės: 55.740006, 24.403091) | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maudykla (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maudykla (Veteranų g., koordinatės 55.,736414, 24.425471) | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |  |  |  |  |  |  |  |

2 lentelė. 2025 m. maudyklų smėlio mėginių ėmimo kalendorinis grafikas

| Eil. Nr. | Maudyklos pavadinimas | Mėginių paėmimo data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 19 d. | 9 d. | 7 d. | 4 d. |
| 2. | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 19 d. | 9 d. | 7 d. | 4 d. |

3 lentelė. 2025 m. maudyklų vandens skaidrumo mėginių ėmimo kalendorinis grafikas

| Eil. Nr. | Maudyklos pavadinimas | Mėginių paėmimo data |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |
| 2. | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 26 d. | 9 d. 23 d. | 7 d. 21 d. | 4 d. 18 d. | 1 d. |  |  |

| Data | Maudyklos pavadinimas | žarniniai enterokokai, ksv/100 ml (norma iki 100) | žarninės lazdelės (E.coli), ksv/100 ml (norma iki 1000) | skaidrumas, m | chlorofilas a, µg | nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma | smėlio užterštumas | atitinka HN 92 : 2018 reikalavimus | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-19 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | - | - | - | - | - | nerasta | taip |  |
| 2025-05-19 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | - | - | - | - | - | nerasta | taip |  |
| 2025-05-27 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 46 | 91 | 1,5 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-05-27 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 30 | 130 | 1,6 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-05-27 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 68 | 120 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-05-27 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | <1 | <1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-05-27 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | <1 | <1 | - | - | - | -- | taip |  |
| 2025-05-27 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | <1 | 1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-09 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 35 | 75 | 1,2 | - | nepastebėta | nerasta | taip |  |
| 2025-06-09 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 17 | 41 | 1,5 | - | nepastebėta | nerasta | taip |  |
| 2025-06-09 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 72 | 160 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-09 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 7 | <1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-09 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 14 | <1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-09 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | 5 | 4,1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-23 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 8 | 6,3 | 1,3 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-06-23 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 10 | 4,1 | 1,3 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-06-23 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 38 | 46 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-23 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 8 | 1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-23 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 10 | 4,1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-06-23 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | 8 | <1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-07 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 49 | 66 | 1,4 | - | nepastebėta | nerasta | taip |  |
| 2025-07-07 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 67 | 50 | 1,5 | - | nepastebėta | nerasta | taip |  |
| 2025-07-07 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 64 | 300 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-07 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 39 | 54 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-07 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 45 | 53 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-07 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | 71 | 52 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-21 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 15 | 20 | 1,3 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-07-21 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 12 | 18 | 1,3 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-07-21 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 16 | 20 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-21 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 12 | 35 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-21 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 18 | 20 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-07-21 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | 10 | 27 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-04 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 60 | 110 | 1,1 | - | nepastebėta | nerasta | taip |  |
| 2025-08-04 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 77 | 130 | 1,3 | - | nepastebėta | nerasta | taip |  |
| 2025-08-04 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 90 | 150 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-04 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 74 | 270 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-04 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 100 | 150 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-04 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | 67 | 63 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-18 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 15 | 57 | 1,3 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-08-18 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 31 | 39 | 1,4 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-08-18 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | <1 | 2 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-18 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 3 | 1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-18 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | 13 | 45 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-08-18 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | <1 | <1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-09-02 | Paplūdimys prie Nevėžio upės užtvankos | 28 | 41 | 1,1 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-09-02 | Piniavos poilsiavietė prie Lėvens upės | 24 | 73 | 1,3 | - | nepastebėta | - | taip |  |
| 2025-09-02 | Kultūros ir poilsio parko braidykla | 37 | 46 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-09-02 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.13, Dembava) | 29 | 43 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-09-02 | Poilsio zona (Pajuostės pl. 27 B, Panevėžys) | <1 | 1 | - | - | - | - | taip |  |
| 2025-09-02 | Poilsio zona (ties adresu Veteranų g.15, Panevėžys | 34 | 50 | - | - | - | - | taip |  |